## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Cougar | VTE X2 650 | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 3.87 |  | 76.95 | 84.12% | 88.25% | 89.05% | 85.05% | 0.4917 | 0.7089 | 0.9111 | 0.9863 | 0.9932 | Bronze | 11/11/2024
Cougar | SXC 750 | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 4.47 |  | 78.23 | 84.42% | 87.40% | 87.20% | 82.36% | 0.5424 | 0.7569 | 0.9558 | 0.9836 | 0.9923 | Standard | 08/11/2024
Cougar | SXC 650 | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 4.33 |  | 76.69 | 83.51% | 86.79% | 86.87% | 82.36% | 0.5325 | 0.7542 | 0.9264 | 0.987 | 0.9929 | Standard | 02/07/2024
Cougar | GEX 1000 | ATX12V | 115V Internal | 1000 | - |  | - | 89.27% | 92.05% | 92.06% | 89.10% | - | 0.9637 | 0.9639 | 0.9849 | 0.9923 | Platinum | 04/04/2023
Cougar | GEM1050 | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 87.90% | 91.47% | 92.19% | 89.75% |  | 0.9668 | 0.973 | 0.9865 | 0.994 | Platinum | 01/11/2022
Cougar | CGR GC-850 | ATX12V | 230V EU Internal | 850 |  |  |  | 87.63% | 91.75% | 92.88% | 90.29% |  | 0.8432 | 0.9255 | 0.9687 | 0.9821 | Gold | 01/11/2022
Cougar | GEM1200 | ATX12V | 115V Internal | 1200 | - | - | - | 87.10% | 91.03% | 91.69% | 88.29% | - | 0.9792 | 0.974 | 0.991 | 0.9963 | Gold | 31/10/2022
Cougar | CGR SC-400 | ATX12V | 230V EU Internal | 400 |  |  |  | 78.67% | 84.38% | 86.21% | 83.87% |  | 0.5662 | 0.7942 | 0.9733 | 0.9926 | Standard | 26/10/2022
Cougar | CGR SC-500 | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 80.22% | 85.09% | 86.13% | 83.38% |  | 0.5552 | 0.7936 | 0.9756 | 0.9809 | Standard | 26/10/2022
Cougar | CGR SC-600 | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 82.96% | 86.76% | 86.66% | 82.73% |  | 0.5955 | 0.8545 | 0.9906 | 0.9925 | Standard | 26/10/2022
Cougar | CGR PR-1200 | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 88.73% | 91.59% | 92.09% | 89.43% |  | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 01/12/2021
Cougar | VTEX2 750 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 81.89% | 86.63% | 87.86% | 84.03% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 22/03/2021
Cougar | AURIC 750 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.10% | 90.92% | 91.64% | 89.04% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 22/03/2021
Cougar | VTEX2 700 | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 82.03% | 86.58% | 87.82% | 84.35% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 22/03/2021
Cougar | VTEX2 650 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 82.06% | 86.71% | 87.88% | 84.39% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 22/03/2021
Cougar | AURIC 650 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 86.40% | 90.39% | 91.36% | 89.17% |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 22/03/2021
Cougar | VTEX2 600 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 81.99% | 86.56% | 87.78% | 84.17% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 19/03/2021
Cougar | GEX | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 88.23% | 91.42% | 91.50% | 88.23% |  | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | Gold | 02/03/2021
Cougar | GES | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 83.93% | 88.98% | 90.96% | 88.49% | [5 empty] | Gold | 12/02/2021
Cougar | GES | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 82.64% | 88.47% | 90.77% | 88.61% |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 12/02/2021
Cougar | CGR SC-700 | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 84.08% | 88.70% | 89.37% | 85.96% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 11/02/2021
Cougar | XTC | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 84.08% | 88.70% | 89.37% | 85.96% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 11/02/2021
Cougar | GEC | ATX12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 84.79% | 90.16% | 92.24% | 90.71% |  | 0.8 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | Gold | 11/02/2021
Cougar | GEC | ATX12V | 230V EU Internal | 750 |  |  |  | 84.76% | 90.51% | 92.18% | 90.40% | [5 empty] | Gold | 11/02/2021
Cougar | VTE X2 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 81.04% | 86.49% | 88.20% | 85.05% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 11/02/2021
Cougar | BXM | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 82.32% | 86.85% | 88.08% | 84.49% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 11/02/2021
Cougar | VTK 550 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 81.8% | 85.73% | 86.97% | 84.48% |  | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | Bronze | 03/11/2020
Cougar | VTK 500 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 80.55% | 85.12% | 87.06% | 85.03% |  | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 03/11/2020
Cougar | VTK 450 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 79.24% | 84.14% | 86.34% | 84.8% |  | 0.8 | 0.9 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 02/11/2020
Cougar | VTK 400 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | 77.92% | 83.45% | 86.46% | 84.9% |  | 0.79 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | Bronze | 02/11/2020
Cougar | XTC750 | ATX12V | 230V EU Internal | 750 |  |  |  | 83.74% | 87.07% | 88.21% | 85.09% |  | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 10/09/2020
Cougar | GEX850 | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 87.55% | 90.58% | 90.53% | 87.45% |  | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 24/06/2020
Cougar | XTC550 | ATX12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 80.95% | 85.87% | 86.75% | 84.06% |  | 0.6 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | Standard | 22/05/2020
Cougar | XTC450 | ATX12V | 230V EU Internal | 450 |  |  |  | 79.62% | 84.86% | 86.69% | 84.74% |  | 0.52 | 0.74 | 0.97 | 0.97 | Standard | 22/05/2020
Cougar | XTC650 | ATX12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 82.45% | 86.58% | 87.09% | 83.66% |  | 0.64 | 0.87 | 0.98 | 0.98 | Standard | 22/05/2020
Cougar | GEX650 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.44% | 89.57% | 90.3% | 87.52% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 12/11/2019
Cougar | GEX750 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 86.55% | 90.03% | 90.6% | 87.44% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 10/10/2019
Cougar | GEX550 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 84.69% | 89.42% | 90.75% | 87.91% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 10/10/2019
Cougar | BXM700 | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 80.29% | 85.86% | 88.01% | 84.23% |  | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 06/09/2019
Cougar | BXM850 | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 79.2% | 85.72% | 88.12% | 85.14% |  | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1 | Silver | 06/09/2019
Cougar | POLAR | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 90.08% | 92.61% | 92.41% | 90.07% | [5 empty] | Platinum | 03/09/2019
Cougar | CGR PR-1050 | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 90.08% | 92.61% | 92.41% | 90.07% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 03/09/2019
Cougar | PXF1050 | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 90.08% | 92.61% | 92.41% | 90.07% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 03/09/2019
Cougar | PXF1250 | ATX12V | 115V Internal | 1250 |  |  |  | 90.51% | 92.44% | 92.22% | 89.84% |  | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 03/09/2019
Cougar | POLAR | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 90.08% | 92.61% | 92.41% | 90.07% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 03/09/2019
Cougar | PXF850 | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 87.7% | 91.93% | 92.1% | 90.41% |  | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 30/08/2019
Cougar | XTC600 | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 80.83% | 85.62% | 86.82% | 83.64% |  | 0.62 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | Standard | 15/07/2019
Cougar | XTC500 | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 79.39% | 84.65% | 86.38% | 83.98% |  | 0.57 | 0.78 | 0.97 | 0.98 | Standard | 15/07/2019
Cougar | XTC400 | ATX12V | 230V EU Internal | 400 |  |  |  | 78.06% | 83.65% | 85.9% | 84.14% |  | 0.52 | 0.74 | 0.97 | 0.98 | Standard | 12/07/2019
Cougar | VTC600 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 79.3% | 84.35% | 85.13% | 81.24% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Standard | 11/06/2019
Cougar | VTC400 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | 76.93% | 82.92% | 84.75% | 81.42% |  | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Standard | 07/06/2019
Cougar | CGR GD-750 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85.16% | 89.41% | 91.01% | 87.93% |  | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 19/12/2017
Cougar | CGR GD-550 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 83.77% | 88.81% | 90.9% | 88.21% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 19/12/2017
Cougar | CGR GD-650 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 83.55% | 88.84% | 91.05% | 88.57% |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 19/12/2017
Cougar | STX750 | ATX12V | 230V EU Internal | 750 |  |  |  | 81.69% | 87.33% | 89.88% | 86.97% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 12/08/2016
Cougar | CGR GS-750 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.87% | 89% | 90.71% | 87.68% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 10/08/2016
Cougar | CGR GS-450 | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 80.99% | 87.23% | 90.77% | 89.31% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 09/08/2016
Cougar | CGR GS-550 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 83.24% | 88.63% | 90.86% | 88.92% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 09/08/2016
Cougar | CGR GS-650 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.75% | 88.31% | 90.74% | 88.41% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 09/08/2016
Cougar | STX700` | ATX12V & EPS12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 81.34% | 85.96% | 87.21% | 83.85% |  | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | Standard | 22/02/2016
Cougar | CGR R-600 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 77.8% | 84.48% | 86.94% | 83.95% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 28/05/2015
Cougar | STX650 | ATX12V & EPS12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 80.18% | 85.42% | 87.54% | 85.09% |  | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | Standard | 06/05/2015
Cougar | STX550 | ATX12V & EPS12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 78.31% | 84.56% | 87.52% | 85.96% |  | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.96 | Standard | 05/05/2015
Cougar | STX450 | ATX12V & EPS12V | 230V EU Internal | 450 |  |  |  | 80.52% | 85.57% | 87.53% | 84.9% |  | 0.81 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Standard | 05/05/2015
Cougar | STX350 | ATX12V&EPS12V | 230V EU Internal | 350 |  |  |  | 77.18% | 84.14% | 87.67% | 86.61% |  | 0.78 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | Standard | 30/04/2015
Cougar | CGR R-500 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 77.65% | 83.41% | 85.23% | 82.07% |  | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 03/12/2012
Cougar | CGR G2-500 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 85.47% | 89.72% | 91.28% | 88.43% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 29/10/2012
Cougar | CGR G2-600 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 86.46% | 90.19% | 90.78% | 88.57% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 29/10/2012
Cougar | CGR B4-550 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 78.39% | 83.9% | 86.15% | 83.75% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 09/07/2012
Cougar | CGR B4-700 | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 80.1% | 84.94% | 86.71% | 84.04% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 09/07/2012
Cougar | CGR R-425 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 425 |  |  |  | 74.17% | 80.92% | 84.92% | 83.02% |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 14/06/2012
Cougar | CGR R-475 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 475 |  |  |  | -% | 81.7% | 83.8% | 80.84% |  |  | 0.95 | 0.96 | 0.98 | Standard | 11/08/2011
Cougar | CGR B3-660 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 660 |  |  |  | -% | 84.9% | 86.29% | 83% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 17/05/2011
Cougar | CGR B2-850 | ATX12V&EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 86.53% | 87.63% | 84.27% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 02/03/2011
Cougar | CGR B3-760 | ATX12V&EPS12V | 115V Internal | 760 |  |  |  | -% | 86.86% | 87.77% | 83.77% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 01/03/2011
Cougar | CGR R-550 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 84.5% | 85.56% | 81.46% |  |  | 0.99 | 0.97 | 0.99 | Standard | 09/12/2010
Cougar | CGR R-650 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 85.86% | 85.86% | 80.67% |  |  | 0.98 | 0.98 | 1 | Standard | 09/12/2010
Cougar | CGR S2-460 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 460 |  |  |  | -% | 86.77% | 90.26% | 89.48% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Silver | 27/09/2010
Cougar | CGR R-400 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 82.13% | 84.63% | 81.42% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.98 | Standard | 30/07/2010
Cougar | CGR S2-560 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 560 |  |  |  | -% | 85.93% | 88.66% | 87.25% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 19/04/2010
Cougar | CGR S2-850 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 88.98% | 90.08% | 86.64% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Silver | 19/04/2010
Cougar | COUGAR A 450 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 84.15% | 86.38% | 84.18% |  |  | 0.98 | 0.9657 | 0.9832 | Bronze | 21/01/2010
Cougar | CGR B3-560 | ATX12V&EPS12V | 115V Internal | 560 |  |  |  | -% | 83.06% | 85.17% | 82.01% |  |  | 0.99 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 01/01/2010
Cougar | COUGAR G 1050 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | -% | 88.8% | 90.5% | 87.72% |  |  | 0.7038 | 0.9888 | 0.9963 | Gold | 19/11/2009
Cougar | COUGAR A 300 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 82.78% | 85.85% | 84.74% |  |  | 0.9422 | 0.9481 | 0.9591 | Bronze | 18/11/2009
Cougar | COUGAR G 900 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 900 |  |  |  | -% | 88% | 90.8% | 89.07% |  |  | 0.9534 | 0.9799 | 0.9938 | Gold | 18/11/2009
Cougar | COUGAR G 800 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 89.02% | 90.82% | 89.08% |  |  | 0.9748 | 0.9934 | 0.9979 | Gold | 18/11/2009
Cougar | COUGAR A350 | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 83.12% | 85.97% | 84.26% |  |  | 0.9854 | 0.9764 | 0.9749 | Bronze | 16/09/2009
Cougar | BXM1200 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  |  | 85.61% | 87.22% | 82.20% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 15/09/2009
Cougar | CGR B2-1200 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 85.61% | 87.22% | 82.2% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 15/09/2009
Cougar | CGR B2-700 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 86.67% | 87.26% | 83.81% |  |  | 0.98 | 0.98 | 1 | Bronze | 01/09/2009
Cougar | COUGAR S 550 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 85.69% | 89.47% | 88.4% |  |  | 0.9838 | 0.997 | 0.9989 | Silver | 27/07/2009
Cougar | CGR S2-550 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 85.69% | 89.47% | 88.4% |  |  | 0.9838 | 0.997 | 0.9989 | Silver | 27/07/2009
Cougar | COUGAR G 700 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 89.1% | 91.65% | 89.63% |  |  | 0.9865 | 0.9979 | 0.9979 | Gold | 27/07/2009
Cougar | CGR S2-700 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 86.17% | 89.02% | 86.43% |  |  | 0.987 | 0.9979 | 0.9979 | Silver | 24/07/2009
Cougar | COUGAR S 700 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 86.17% | 89.02% | 86.43% |  |  | 0.987 | 0.9979 | 0.9979 | Silver | 24/07/2009
Cougar | CGR R-300 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.44% | 83.71% | 81.53% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 21/07/2009
Cougar | CGR R-350 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 82.3% | 84.16% | 80.74% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Standard | 21/07/2009
Cougar | COUGAR G 600 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 89.19% | 91.83% | 89.78% |  |  | 0.9867 | 0.9973 | 0.9977 | Gold | 20/07/2009
Cougar | COUGAR G500 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 87.16% | 91.1% | 90.18% |  |  | 0.9814 | 0.9949 | 0.9979 | Gold | 20/07/2009
Cougar | COUGAR G 500 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 87.16% | 91.1% | 90.18% |  |  | 0.9814 | 0.9949 | 0.9979 | Gold | 20/07/2009
Cougar | VTC500 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 79.29% | 84.31% | 85.28% | 81.12% |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Standard | 11/06/2009
Cougar | BXM1000 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  |  | 85.67% | 87.43% | 83.60% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 02/12/2008
Cougar | CGR B2-1000 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 85.67% | 87.43% | 83.6% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 02/12/2008
Cougar | COUGAR 1000CM | EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 85.67% | 87.43% | 83.6% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 02/12/2008
Cougar | CGR B2-400 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 83.57% | 86.44% | 84.68% |  |  | 0.97 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 14/11/2008
Cougar | COUGAR POWER S 400 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 86.47% | 89.26% | 86.34% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 03/11/2008
Cougar | CGR B2-550 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 85.05% | 86% | 82.04% |  |  | 0.986 | 0.9652 | 0.9878 | Bronze | 04/08/2008
Cougar | CGR R-450 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 82.81% | 84.63% | 81.71% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | Standard | 13/09/2007