## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Super Flower | SF-1300F14GE | ATX12V, EPS12V | 1300 | 8.18 |  | 85.02 | 89.58% | 92.03% | 92.15% | 89.04% | 0.9381 | 0.9671 | 0.9834 | 0.9948 | 0.9958 | Platinum | 09/05/2024
Super Flower | SF-650Z12FG | ATX12V | 650 | 7.5 |  | 75.42 | 84.03% | 89.11% | 91.34% | 89.92% | 0.8808 | 0.9443 | 0.9829 | 0.9963 | 0.9969 | Gold | 18/04/2024
Super Flower | SF-1250Z12FG | ATX12V | 1250 | 10.12 |  | 78.72 | 86.01% | 90.48% | 91.70% | 88.94% | 0.9681 | 0.9903 | 0.9961 | 0.9961 | 0.995 | Gold | 01/06/2023
Super Flower | SF-1050Z12FG | ATX12V | 1050 | - |  | - | 86.43% | 89.47% | 91.88% | 89.75% | - | 0.9728 | 0.9909 | 0.9962 | 0.9959 | Gold | 19/04/2023
Super Flower | SF-850Z12FG | ATX12V | 850 | - |  | - | 84.94% | 89.62% | 91.71% | 89.41% | - | 0.9644 | 0.988 | 0.9949 | 0.9945 | Gold | 12/04/2023
Super Flower | SF-750Z12FG | ATX12V | 750 | - |  | - | 83.98% | 88.93% | 91.39% | 89.66% | - | 0.9629 | 0.98614 | 0.9955 | 0.9952 | Gold | 12/04/2023
Super Flower | SF-750F14XG | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 87.05% | 90.58% | 91.50% | 89.01% |  | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Gold | 08/02/2021
Super Flower | SF-850F14XG | ATX12V, EPS12V | 850 |  |  |  | 87.70% | 90.93% | 91.38% | 88.21% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 08/02/2021
Super Flower | SF-650F14XG | ATX12V, EPS12V | 650 |  |  |  | 86.08% | 89.87% | 91.27% | 89.35% |  | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 05/02/2021
Super Flower | SF-750F14XP | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 89.09% | 92.17% | 92.82% | 91.43% |  | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 0.99 | Platinum | 04/02/2021
Super Flower | SF-850F14XP | ATX12V, EPS12V | 850 |  |  |  | 89.71% | 92.37% | 92.99% | 91.05% |  | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 04/02/2021
Super Flower | SF-1000F14XP | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 90.24% | 92.48% | 92.93% | 90.28% |  | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 04/02/2021
Super Flower | SF-650F14XP | ATX12V, EPS12V | 650 |  |  |  | 87.86% | 91.26% | 93.02% | 91.84% |  | 0.74 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | Platinum | 03/02/2021
Super Flower | SF-550F14XG | ATX12V, EPS12V | 550 |  |  |  | 86.28% | 89.78% | 91.04% | 88.72% |  | 0.79 | 0.9 | 0.97 | 0.98 | Gold | 03/02/2021
Super Flower | SF-550F14MS | ATX12V, EPS12V | 550 |  |  |  | 83.53% | 87.87% | 89.90% | 87.15% |  | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Silver | 28/01/2021
Super Flower | SF-1000F14SG | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 87.23% | 90.43% | 91.45% | 88.85% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 27/01/2021
Super Flower | SF-1500F14MG | ATX12V, EPS12V | 1500 |  |  |  | 85.69% | 90.20% | 91.50% | 88.97% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 27/01/2021
Super Flower | SF-1000F14XG | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 87.64% | 90.65% | 91.70% | 89.16% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 27/01/2021
Super Flower | SF-1000F14HG | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 86.91% | 90.30% | 91.85% | 89.37% |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 27/01/2021
Super Flower | SF-650F14MS | ATX12V & EPS12V | 650 |  |  |  | 83.02% | 87.71% | 89.44% | 86.77% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Silver | 15/01/2021
Super Flower | SF-850F14MS | ATX12V & EPS12V | 850 |  |  |  | 82.00% | 87.42% | 89.53% | 86.76% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Silver | 15/01/2021
Super Flower | SF-750F14MS | ATX12V & EPS12V | 750 |  |  |  | 84.21% | 88.21% | 90.13% | 86.23% |  | 0.8 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | Silver | 15/01/2021
Super Flower | SF-650F14TP | ATX12V & EPS12V | 650 |  |  |  | 88.29% | 91.44% | 92.62% | 91.16% |  | 0.72 | 0.81 | 0.94 | 0.98 | Platinum | 11/01/2021
Super Flower | SF-850F14TP | ATX12V & EPS12V | 850 |  |  |  | 88.72% | 91.67% | 92.67% | 90.42% |  | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 11/01/2021
Super Flower | SF-750F14TP | ATX12V & EPS12V | 750 |  |  |  | 88.50% | 91.81% | 92.74% | 90.77% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 11/01/2021
Super Flower | SF-850F14PE | ATX12V & EPS12V | 850 |  |  |  | 89.55% | 92.44% | 93.04% | 91.05% |  | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 24/11/2020
Super Flower | SF-650F14PE | ATX12V & EPS12V | 650 |  |  |  | 89.36% | 91.82% | 92.15% | 90.49% |  | 0.73 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | Platinum | 23/11/2020
Super Flower | SF-750F14PE | ATX12V & EPS12V | 750 |  |  |  | 88.59% | 91.49% | 92.53% | 90.96% |  | 0.72 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | Platinum | 23/11/2020
Super Flower | SF-1000F14PE | ATX12V & EPS12V | 1000 |  |  |  | 90.61% | 93.09% | 92.99% | 89.98% |  | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 20/11/2020
Super Flower | SF-1000F14TP | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 88.92% | 91.58% | 92.5% | 89.97% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 18/09/2020
Super Flower | SF-650F14TG | ATX12V, EPS12V | 650 |  |  |  | 84.37% | 88.96% | 91.39% | 90.15% |  | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 20/07/2020
Super Flower | SF-850F14TG | ATX12V, EPS12V | 850 |  |  |  | 85.22% | 89.86% | 91.77% | 89.84% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 20/07/2020
Super Flower | SF-750F14TG | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 84.85% | 89.32% | 91.17% | 89.56% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 20/07/2020
Super Flower | SF-1000F14TG | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 83.73% | 89.24% | 91.51% | 89.94% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 20/07/2020
Super Flower | SF-650C12FG | ATX12V | 650 | - |  | - | 86.06% | 89.76% | 90.41% | 87.64% | - | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 15/04/2020
Super Flower | SF-850C12FG | ATX12V | 850 | - |  | - | 87.93% | 91.15% | 91.22% | 87.81% | - | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 20/12/2019
Super Flower | SF-750C12FG | ATX12V | 750 | - |  | - | 86.64% | 90.40% | 91.21% | 87.69% | - | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 19/12/2019
Super Flower | SF-550F14RG | ATX12V, EPS12V | 550 |  |  |  | 85.7% | 89.17% | 90.6% | 88.2% |  | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 0.96 | Gold | 09/07/2019
Super Flower | SF-750F14RG | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 86.72% | 90.17% | 91.21% | 88.17% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 08/07/2019
Super Flower | SF-650F14RG | ATX12V, EPS12V | 650 |  |  |  | 86.08% | 89.73% | 90.85% | 88.91% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 08/07/2019
Super Flower | SF-850F14RG | ATX12V, EPS12V | 850 |  |  |  | 87.61% | 90.86% | 91.19% | 88.35% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 08/07/2019
Super Flower | SF-550F14HG | ATX12V, EPS12V | 550 |  |  |  | 86.32% | 89.53% | 90.77% | 89.4% |  | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Gold | 27/06/2018
Super Flower | SF-750F14HG | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 87.47% | 89.49% | 90.68% | 88.21% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 27/06/2018
Super Flower | SF-650F14HG | ATX12V, EPS12V | 650 |  |  |  | 85.55% | 89.57% | 90.75% | 89.15% |  | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Gold | 27/06/2018
Super Flower | SF-850F14HG | ATX12V, EPS12V | 850 |  |  |  | 85.05% | 89.28% | 91.38% | 89.15% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 26/06/2018
Super Flower | SF-550R14HE | ATX12V, EPS12V | 550 |  |  |  | 77.86% | 84.44% | 87.2% | 84.58% |  | 0.9 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 07/06/2017
Super Flower | SF-750F14GE | ATX12V | 750 |  |  |  | 85.95% | 89.85% | 94.27% | 88.29% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 28/10/2016
Super Flower | SF-850F14GE | ATX12V | 850 |  |  |  | 84.09% | 89.08% | 91.27% | 89.47% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 28/10/2016
Super Flower | SF-1000F14GE | ATX12V | 1000 |  |  |  | 86.39% | 90.04% | 91.43% | 88.77% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 28/10/2016
Super Flower | SF-650F14GE | ATX12V | 650 |  |  |  | 86.12% | 89.67% | 91.38% | 89.11% |  | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Gold | 28/10/2016
Super Flower | SF-650F14MP | ATX12V< EPS12V | 650 |  |  |  | 89.54% | 92.3% | 92.6% | 89.76% |  | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 22/07/2015
Super Flower | SF-550F14MP | ATX12V, EPS12V | 550 |  |  |  | 91.13% | 91.77% | 92.48% | 90.41% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 22/07/2015
Super Flower | SF-750F14MP | ATX12V,EPS12V | 750 |  |  |  | 89.08% | 91.98% | 92.59% | 90.42% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 17/12/2014
Super Flower | SF-550F14MG | ATX12V,EPS12V | 550 |  |  |  | 86.42% | 90.07% | 91.23% | 88.59% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 17/12/2014
Super Flower | SF-1600F14MP | ATX12V,EPS12V | 1600 |  |  |  | 86.95% | 91.43% | 92.79% | 91.07% |  | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 17/07/2014
Super Flower | SF-1000F14HT | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 91.42% | 94.08% | 95.01% | 93.53% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Titanium | 18/06/2014
Super Flower | SF-1300F14MT | ATX12V,EPS12V | 1300 |  |  |  | 92.7% | 94.69% | 95.03% | 93.03% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Titanium | 18/06/2014
Super Flower | SF-1600F14MG | ATX12V,EPS12V | 1600 |  |  |  | 83.39% | 88.94% | 91.86% | 89.86% |  | 0.99 | 1 | 1 | 1 | Gold | 18/06/2014
Super Flower | SF-850F14HT | ATX12V, EPS12V | 850 |  |  |  | 90.84% | 93.79% | 94.96% | 93.58% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Titanium | 17/06/2014
Super Flower | SF-750F14HT | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 91.02% | 94.14% | 95.24% | 93.62% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Titanium | 17/06/2014
Super Flower | SF-1600F14HT | ATX12V, EPS12V | 1600 |  |  |  | 91.64% | 93.9% | 94.38% | 91.99% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Titanium | 04/06/2014
Super Flower | SF-850F14MG | ATX12V< EPS12V | 850 |  |  |  | 85.26% | 89.65% | 90.47% | 87.12% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 23/01/2014
Super Flower | SF-500R14SE | ATX12V, EPS12V | 500 |  |  |  | 81.71% | 86.78% | 88.94% | 86.67% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 26/11/2013
Super Flower | SF-650F14MG | ATX12V, EPS12V | 650 |  |  |  | 83.61% | 88.23% | 90.55% | 88.77% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 24/10/2013
Super Flower | SF-400P14XE(HX) | ATX12V, EPS12V | 400 |  |  |  | 80.74% | 87.02% | 90.14% | 89.21% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 23/10/2013
Super Flower | SF-430P14FG | ATX12V, EPS12V | 430 |  |  |  | 81.6% | 87.63% | 90.69% | 89.83% |  | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 22/10/2013
Super Flower | SF-850F14MP | ATX12V, EPS12V | 850 |  |  |  | 83.96% | 90.98% | 92.11% | 90.9% |  | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 24/09/2013
Super Flower | SF-750F14MG | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 80.88% | 87.01% | 90.56% | 90.12% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 23/09/2013
Super Flower | SF-750P14XE(HX) | ATX12V, EPS12V | 750 |  |  |  | 83.78% | 88.15% | 90.51% | 88.42% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 23/09/2013
Super Flower | SF-350P14XE(HX) | ATX12V, EPS12V | 350 |  |  |  | 83.32% | 88.39% | 90.86% | 89.6% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 23/09/2013
Super Flower | SF-650P14XE(HX) | ATX12V, EPS12V | 650 |  |  |  | 84.11% | 89.11% | 90.76% | 89.18% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 19/09/2013
Super Flower | SF-1000F14MG | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 82.91% | 88% | 90.31% | 88.56% |  | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 09/09/2013
Super Flower | SF-500P14XE(HX) | ATX12V, EPS12V | 500 |  |  |  | 83.35% | 88.36% | 90.48% | 88.79% |  | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 17/07/2013
Super Flower | SF-600P14XE(HX) | ATX12V, EPS12V | 600 |  |  |  | 85.21% | 89.362% | 91.02% | 88.3% |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 17/07/2013
Super Flower | SF-1300F14MG | ATX12V, EPS12V | 1300 |  |  |  | 88.68% | 91.09% | 91.75% | 89.25% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 22/05/2013
Super Flower | SF-550P14XE(HX) | ATX12V, EPS12V | 550 |  |  |  | 83.88% | 88.43% | 90.44% | 88.05% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 22/05/2013
Super Flower | SF-1200F14MP | ATX12V, EPS12V | 1200 |  |  |  | 82.91% | 91.07% | 92.44% | 90.47% |  | 0.95 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 21/05/2013
Super Flower | SF-450P14XE(HX) | EPS12V | 450 |  |  |  | 84.08% | 88.77% | 90.82% | 88.61% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 24/04/2013
Super Flower | AT-530P12HE | ATX12V, EPS12V | 530 |  |  |  | 80% | 84.83% | 85.74% | 80.66% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Standard | 21/02/2013
Super Flower | AT-430P12HE | ATX12V, EPS12V | 430 |  |  |  | 75.81% | 82.51% | 84.69% | 81.55% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 21/02/2013
Super Flower | SF-1000F14MP | ATX12V, EPS12V | 1000 |  |  |  | 87.55% | 91.15% | 92.53% | 91.11% |  | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 14/02/2013
Super Flower | SF-530P14PE | EPS12V | 530 |  |  |  | 87.26% | 91.91% | 92.37% | 90.03% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 30/11/2012
Super Flower | SF-530P14PE | EPS12V | 530 |  |  |  | 87.26% | 91.91% | 92.37% | 90.03% | [5 empty] | Platinum | 30/11/2012
Super Flower | SF-600P14TE | EPS12V | 600 |  |  |  | 90.2% | 93.49% | 94.61% | 93.05% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Titanium | 26/04/2012
Super Flower | SF-1200P14PE | EPS12V | 1200 |  |  |  | 87.92% | 91.91% | 92.66% | 90.33% |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 16/01/2012
Super Flower | SF-600P14HE-Bronze | ATX12V | 600 |  |  |  | -% | 85.11% | 86.62% | 83.72% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 03/11/2011
Super Flower | SF-850P14PE | EPS12V | 850 |  |  |  | -% | 90.64% | 92.38% | 90.76% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 03/11/2011
Super Flower | SF-750P14PE | EPS12V | 750 |  |  |  | -% | 92.03% | 92.29% | 89.3% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 03/06/2011
Super Flower | SF-650P14PE | EPS12V | 650 |  |  |  | -% | 91.97% | 92.55% | 89.91% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 02/06/2011
Super Flower | SF-700P14PE | EPS12V | 700 |  |  |  | -% | 91.9% | 92.47% | 89.36% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 02/06/2011
Super Flower | SF-450P14FG | EPS12V | 450 |  |  |  | -% | 90.36% | 92.56% | 91.27% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 02/06/2011
Super Flower | SF-550P14FG | EPS12V | 550 |  |  |  | -% | 91.04% | 92.36% | 90.1% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 02/06/2011
Super Flower | SF-600P14PE | EPS12V | 600 |  |  |  | -% | 92.1% | 92.64% | 89.87% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 02/06/2011
Super Flower | SF-500P14HE-Bronze | ATX12V | 500 |  |  |  | -% | 85.07% | 87% | 83.91% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 05/05/2011
Super Flower | SF-1000R14SE | EPS12V | 1000 |  |  |  | -% | 86.2% | 89.39% | 88.17% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 29/03/2011
Super Flower | SF-500P14PE | EPS12V | 500 |  |  |  | -% | 92.12% | 93.07% | 91.02% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 31/01/2011
Super Flower | SF-450P14PE | EPS12V | 450 |  |  |  | -% | 91.34% | 92.99% | 91.19% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 28/01/2011
Super Flower | SF-500P14FG | EPS12V | 500 |  |  |  | -% | 91.47% | 92.83% | 90.77% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 14/01/2011
Super Flower | SF-450R14SE | ATX12V | 450 |  |  |  | -% | 85.97% | 88.94% | 87.92% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Silver | 07/01/2011
Super Flower | SF-1000P14PE | EPS12V | 1000 |  |  |  | -% | 91.24% | 92.64% | 89.93% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Platinum | 07/01/2011
Super Flower | SF-500K14HE | EPS12V | 500 |  |  |  | -% | 83.16% | 85.77% | 83.92% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 02/12/2010
Super Flower | SF-1300P14XE | EPS12V | 1300 |  |  |  | -% | 90.35% | 91.88% | 89.62% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 01/12/2010
Super Flower | SF-550P14PE | EPS12V | 550 |  |  |  | -% | 91.64% | 92.88% | 90.99% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 21/09/2010
Super Flower | SF-350P14XE | EPS12V | 350 |  |  |  | -% | 88.12% | 90.88% | 89.88% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 10/06/2010
Super Flower | SF-530P14XE | EPS12V | 530 |  |  |  | -% | 88.98% | 90.34% | 87.75% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 18/05/2010
Super Flower | SF-450P14XE | EPS12V | 450 |  |  |  | -% | 88.76% | 90.64% | 88.52% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 18/05/2010
Super Flower | SF-400P14XE | EPS12V | 400 |  |  |  | -% | 88.96% | 90.92% | 88.94% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 17/05/2010
Super Flower | SF-950P14XE | EPS12V | 950 |  |  |  | -% | 89.06% | 91.09% | 88.66% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 09/04/2010
Super Flower | SF-430P14XE | EPS12V | 430 |  |  |  | -% | 88.44% | 91.04% | 89.86% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 09/04/2010
Super Flower | SF-1050P14XE | EPS12V | 1050 |  |  |  | -% | 89.21% | 90.83% | 88.25% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 08/04/2010
Super Flower | SF-1100P14XE | EPS12V | 1100 |  |  |  | -% | 89.51% | 91.22% | 88.15% |  |  | 0.9826 | 0.9931 | 0.9945 | Gold | 15/02/2010
Super Flower | SF-900P14XE | EPS12V | 900 |  |  |  | -% | 88.83% | 90.99% | 88.57% |  |  | 0.9828 | 0.9932 | 0.9951 | Gold | 12/02/2010
Super Flower | SF-850R14XE | EPS12V | 850 |  |  |  | -% | 89.26% | 91.26% | 88.21% |  |  | 0.979 | 0.9924 | 0.9952 | Gold | 22/12/2009
Super Flower | SF-650R14XE | EPS12V | 650 |  |  |  | -% | 88.17% | 91.18% | 87.79% |  |  | 0.9711 | 0.9889 | 0.9945 | Gold | 22/12/2009
Super Flower | SF-600R14HE | EPS12V | 600 |  |  |  | -% | 84.54% | 87.03% | 84.84% |  |  | 0.9721 | 0.9909 | 0.9927 | Bronze | 01/12/2009
Super Flower | SF-850P14XE | EPS12V | 850 |  |  |  | -% | 88.7% | 90.97% | 88.74% |  |  | 0.9814 | 0.9924 | 0.9947 | Gold | 01/12/2009
Super Flower | SF-1200P14XE | EPS12V | 1200 |  |  |  | -% | 89.01% | 91.02% | 88.19% |  |  | 0.9914 | 0.9963 | 0.997 | Gold | 01/12/2009
Super Flower | SF-1000P14XE | EPS12V | 1000 |  |  |  | -% | 88.72% | 90.83% | 88.58% |  |  | 0.9885 | 0.9953 | 0.9966 | Gold | 01/12/2009
Super Flower | SF-400P14HE | EPS12V | 400 |  |  |  | -% | 84.21% | 87.83% | 87.19% | [5 empty] | Bronze | 01/12/2009
Super Flower | SF-800P14XE | EPS12V | 800 |  |  |  | -% | 89.26% | 91.15% | 89.09% |  |  | 0.9776 | 0.9922 | 0.9955 | Gold | 19/11/2009
Super Flower | SF-1000P14HE | EPS12V | 1000 |  |  |  | -% | 84.05% | 87.2% | 84.4% | [5 empty] | Bronze | 19/11/2009
Super Flower | SF-800P14HE | EPS12V | 800 |  |  |  | -% | 84.84% | 86.73% | 83.82% | [5 empty] | Bronze | 19/11/2009
Super Flower | SF-750P14XE | EPS12V | 750 |  |  |  | -% | 89.04% | 91.3% | 89.08% |  |  | 0.9659 | 0.9881 | 0.9939 | Gold | 28/09/2009
Super Flower | SF-500P14XE | ATX12V & EPS12V | 500 |  |  |  | -% | 88.03% | 90.46% | 89.29% |  |  | 0.9829 | 0.9962 | 0.9982 | Gold | 12/06/2009
Super Flower | SF-700P14XE | ATX12V & EPS12V | 700 |  |  |  | -% | 89.6% | 90.63% | 87.98% |  |  | 0.9843 | 0.9962 | 0.9977 | Gold | 24/04/2009
Super Flower | SF-650P14XE | ATX12V & EPS12V | 650 |  |  |  | -% | 89.36% | 90.69% | 88.38% |  |  | 0.9801 | 0.9946 | 0.9977 | Gold | 24/04/2009
Super Flower | SF-550P14XE | ATX12V & EPS12V | 550 |  |  |  | -% | 88.82% | 90.81% | 89.52% |  |  | 0.9847 | 0.9973 | 0.9985 | Gold | 16/04/2009
Super Flower | SF-600P14XE | ATX12V & EPS12V | 600 |  |  |  | -% | 89.07% | 90.73% | 88.97% |  |  | 0.9853 | 0.9973 | 0.9984 | Gold | 16/04/2009
Super Flower | SF-650R14HE | ATX12V & EPS12V | 650 |  |  |  | -% | 84.17% | 86.33% | 84.03% |  |  | 0.9966 | 0.9978 | 0.9976 | Bronze | 24/02/2009
Super Flower | SF-600K14HE | ATX12V & EPS12V | 600 |  |  |  | -% | 84.08% | 86.66% | 84.63% |  |  | 0.9957 | 0.9964 | 0.9979 | Bronze | 24/02/2009
Super Flower | SF-900K14HE | EPS12V | 900 |  |  |  | -% | 83.63% | 86.65% | 84.16% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 22/01/2009
Super Flower | SF-800K14HE | EPS12V | 800 |  |  |  | -% | 83.23% | 86.55% | 84.77% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 22/01/2009
Super Flower | SF-1000K14HE | EPS12V | 1000 |  |  |  | -% | 83.97% | 86.65% | 84.02% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 22/01/2009
Super Flower | SF-800R14SE | EPS12V | 800 |  |  |  | -% | 86.83% | 88.59% | 85.53% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 05/01/2009
Super Flower | SF-450P14HE | EPS12V | 450 |  |  |  | -% | 83.22% | 86.61% | 85.62% | [5 empty] | Bronze | 01/01/2009
Super Flower | SF-550R14SE | ATX12V | 550 |  |  |  | -% | 85.02% | 88.51% | 87.44% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Silver | 14/11/2008
Super Flower | SF-750R14HE | ATX12V | 750 |  |  |  | -% | 84.59% | 86.82% | 84.4% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 10/10/2008
Super Flower | SF-750R14SE | ATX12V | 750 |  |  |  | -% | 86.84% | 89.12% | 86.25% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 10/10/2008
Super Flower | SF-450R14HE | ATX12V | 450 |  |  |  | -% | 83.15% | 87.44% | 87.34% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 10/10/2008
Super Flower | SF-600R14SE | ATX12V | 600 |  |  |  | -% | 86.28% | 88.74% | 87.3% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 09/10/2008
Super Flower | SF-800R14HE | ATX12V | 800 |  |  |  | -% | 84.72% | 86.72% | 84.16% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 09/10/2008
Super Flower | SF-700R14HE | ATX12V | 700 |  |  |  | -% | 84.26% | 86.99% | 84.97% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 09/10/2008
Super Flower | SF-500R14HE | ATX12V | 500 |  |  |  | -% | 83.09% | 87.23% | 86.67% |  |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 09/10/2008
Super Flower | SF-850R14HE | ATX12V | 850 |  |  |  | -% | 83.79% | 87.06% | 84.95% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 09/10/2008
Super Flower | SF-900R14HE | ATX12V | 900 |  |  |  | -% | 83.73% | 86.75% | 84.29% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 06/10/2008
Super Flower | SF-700R14SE | ATX12V | 700 |  |  |  | -% | 86.89% | 88.74% | 86.02% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 06/10/2008
Super Flower | SF-650R14SE | ATX12V | 650 |  |  |  | -% | 86.68% | 89.23% | 87.14% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 24/09/2008
Super Flower | SF-650K14HE | ATX12V | 650 |  |  |  | -% | 85.09% | 87.64% | 85.36% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 08/08/2008
Super Flower | SF-1000R14HE | ATX12V & EPS12V | 1000 |  |  |  | -% | 83.79% | 85.57% | 82.42% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 29/02/2008
Super Flower | SF-1200P14HE | ATX12V & EPS12V | 1200 |  |  |  | -% | 83.86% | 86.24% | 82.44% |  |  | 1 | 1 | 1 | Bronze | 19/02/2008
Super Flower | SF-650R14BE | ATX12V & EPS12V | 650 |  |  |  | -% | 81.23% | 84.74% | 82.54% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 08/01/2008
Super Flower | SF-800R14BE | ATX12V & EPS12V | 800 |  |  |  | -% | 81.27% | 84.48% | 81.6% |  |  | 1 | 0.9943 | 1 | Standard | 08/01/2008
Super Flower | SF-450P14HE | ATX12V | 450 |  |  |  | -% | 82.59% | 84.4% | 81.2% |  |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | Standard | 07/01/2008
Super Flower | SF-400P14HE | ATX12V | 400 |  |  |  | -% | 81.63% | 84.22% | 81.93% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 07/01/2008
Super Flower | SF-350P14HE | ATX12V | 350 |  |  |  | -% | 81.09% | 83.94% | 82.15% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 07/01/2008
Super Flower | SF-900R14BE | ATX12V & EPS12V | 900 |  |  |  | -% | 81.4% | 84.59% | 81.53% |  |  | 1 | 1 | 1 | Standard | 07/01/2008
Super Flower | SF-850R14BE | ATX12V & EPS12V | 850 |  |  |  | -% | 80.27% | 83.65% | 81.09% |  |  | 1 | 1 | 1 | Standard | 04/01/2008
Super Flower | SF-650P14HE | ATX12V | 650 |  |  |  | -% | 82.19% | 85.09% | 82.25% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 02/08/2007
Super Flower | SF-750P14HE | ATX12V | 750 |  |  |  | -% | 81.12% | 84.63% | 82.58% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 02/08/2007
Super Flower | SF-850P14HE | ATX12V | 850 |  |  |  | -% | 81.41% | 84.71% | 82.42% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 02/08/2007
Super Flower | SF-550P14HE | ATX12V | 550 |  |  |  | -% | 82.03% | 85.14% | 82.67% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 01/08/2007
Super Flower | SF-500P14HE | ATX12V | 500 |  |  |  | -% | 81.3% | 84.95% | 84.43% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 01/08/2007
Super Flower | SF-1100P14HE | ATX12V | 1100 |  |  |  | -% | 82.19% | 85.01% | 80.97% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Standard | 20/06/2007
Super Flower | SF-900P14HE | ATX12V | 900 |  |  |  | -% | 82.11% | 84.84% | 81.84% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 11/06/2007
Super Flower | SF-1000P14HE | ATX12V | 1000 |  |  |  | -% | 82.74% | 84.79% | 80.48% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 11/06/2007
Super Flower | SF-700P14HE | ATX12V | 700 |  |  |  | -% | 82.71% | 84.77% | 80.92% |  |  | 1 | 1 | 1 | Standard | 10/05/2007
Super Flower | SF-800P14HE | ATX12V | 800 |  |  |  | -% | 83.08% | 84.64% | 81.32% |  |  | 1 | 1 | 1 | Standard | 09/05/2007
Super Flower | SF-600P14HE | ATX12V | 600 |  |  |  | -% | 80.81% | 85.22% | 82.73% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 01/05/2007